六安世立医院云影像服务项目

采购公告

第一部分  招标公告

一、采购单位：六安世立医院
二、项目名称：云影像服务项目

三、项目编号：XXH20200401

三、采购方式：竞争性谈判
四、投标人资格条件： 

1、具有独立承担民事责任能力。

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

5、参加政府采购活动前三年内，在经营中没有重大违法记录。

6、投标人的特定条件：具有从事对应行业准入资格、相关资质证件，若是代理商参加投标的需投标有效的授权代理书。

7、本项目不允许联合体投标，不允许分包、转包。

8、投标人应具有较强服务能力，能够提供快速的售后服务响应。

五、招标资料准备及时间节点：
1、招标文件售价：免费。

2、公告挂网及现场报名并获取招标文件时间：2020年4月1日-2020年4月11日。

3、报名电话：18919795378
4、报名邮箱：1254526626@qq.com
请报名者将《招标项目报名表》和投标人资格要求加盖红章的扫描件发送到报名邮箱。项目编号按照招标公告上的编号准确填写，报名以邮箱收到的报名资料为准，报名确认后会在邮箱收到回复。

5、投标文件递交截止时间：2020年4月11日11:30
6、投标文件送达地址：安徽省六安市裕安区磨子潭路六安世立医院门诊四楼行政办公室。
（备注：外地企业可快递至此，以签收时间为准，同时投标保证金汇款电子签章回执单复印件随投标文件一同递交，若无回执单复印件取消投标资格）
7、开标时间及地点：2020年4月15日（周三）上午9:00，六安世立医院门诊四楼小会议室。
六、投标资料（招标询价时投标人须现场提供投标文件正本一份，副本四份）

1、投标公司信息
2、投标公司法人对投标人授权书
3、投标人有效身份证复印件、投标公司法人身份证复印件
4、上级经营公司对投标公司授权书
5、生产厂家对经销商的授权书
6、投标公司工商营业执照复印件（正本）
7、近期投标公司的业绩清单（提供合同复印件）
8、项目方案、产品配置清单和产品报价单
注：投标资料每页加盖红章。
七、保证金要求：
1、投标保证金:投标保证金额为壹万元整。投标人必须在投标截止日期前，将所投标保证金汇入招标人指定账户。招标结束后，未中标公司投标保证金在30天内全额退还，中标公司投标保证金转为履约保证金，如中标企业放弃中标，投标保证金将不予退还。
2、履约保证金：
为强化中标人的履约意识和履约责任，中标公司投标保证金直接转为履约保证金，中标公司在云影像安装验收后30日内，招标人全额返还履约保证金。
3、保证金缴纳账户信息：
户  名：六安世立医院有限公司
开户行：徽商银行六安公安路支行
账  号：1760901021000015909 

八、其他事项：

我院将在网上发布本项目的公告、更改通知等信息，请投标人及时关注，投标人若自己没有在以上网站上查询相关更改通知信息而影响投标的，投标人自行承担相关责任。投标人如不派代表或不准时参加开标大会，事后不得对采购人员、开标过程和开标结果提出异议。

六安世立医院
  2020年4月1日

第二部分  招标要求

云影像服务招标要求

一、项目概述

1、项目名称：云影像服务项目

2、建设要求：

国务院办公厅于2018年4月28日，国务院办公厅正式发布《关于促进“互联网+医疗健康”发展的意见》（以下简称《意见》）。其中，《意见》主要包含三方面的内容：

一是健全“互联网+医疗健康”服务体系。从医疗、公共卫生、家庭医生签约、药品供应保障、医保结算、医学教育和科普、人工智能应用等方面推动互联网与医疗健康服务相融合。所以涵盖了医疗、医药、医保“三医联动”诸多方面。

二是完善“互联网+医疗健康”的支撑体系。及时制定完善相关配套政策、加快实现医疗健康信息互通共享、建立健全“互联网+医疗健康”标准体系，提高医院管理和便民服务水平、提升医疗机构基础设施保障能力等方面提出了有关举措。

三是加强行业监管和安全保障，对强化医疗质量监管和保障数据安全做出明确规定。

现医院拟建设数字影像云医疗协作平台，实现影像云存储、数字影像、数据互通等功能，支持基于互联网技术的影像远程诊断及转诊、会诊体系，有力服务院内业务流程，扩展各项功能应用，为医联（共）体建设提供强大的工具，落实国家相关政策要求，最终造福广大人民群众。

二、功能描述
1、总体要求：影像云医疗协作平台要实现以下几个目标：

Ⅰ、积极践行国家政策，用新技术将国家医联体建设、分级诊疗等要求落地；

Ⅱ、降低医院各项成本支出，包括存储成本、维护成本、胶片耗材成本等，助力完成国家控费任务；

Ⅲ、给医生提供强大的业务工具，满足医生多场景诊断、移动办公、案例研究等需求；

Ⅳ、降低患者支出，方便患者就医。满足患者可以不限次数地浏览数字影像，通过授权分享及下载数字影像，满足影像检查数据和诊断报告的移动端查阅、分享；

Ⅴ、对接人工智能技术，为医院人工智能辅助诊断功能研发与上线提供基础平台；

2、云存储功能：

与医院系统对接，将放射、超声、病理、内镜等科室数据存储于云端，实现统一归档、管理与后续的应用。云存储是数据互通、信息共享的基础，投标方需提供完整的影像云存储解决方案，包括对移动应用、数字影像、远程会诊、图文报告等使用场景的支持。

3、数字影像服务：

以二维码作为病人影像信息入口，病人在影像检查后，收到提示短信，扫描二维码来查询自己的数字影像和报告。病人还可以将自己的检查结果通过微信等方式分享出去，满足病人请专家二次诊断或复诊的需求。

数字影像需满足对病人隐私的保护要求，保证非病人本人授权，其他人无法扫码查询到数据。让病人查询的必须是原始格式、全部序列的检查数据，而不仅仅是当次检查，需保证信息完整性。

4、院内业务支持功能：

借助影像云平台，实现所有相关科室的数据打通。医生可以查阅自己授权范围内的数据，方便影像科与其他科室的业务互动。

医生对数据的访问，不再局限于局域网电脑，而是所有能上公网的终端设备，包括电脑、手机，以及各主流操作系统，可以实现远程办公、移动端办公，随时随地查询、写报告。

5、跨院协同功能：

影像云平台不仅要为本院服务，还要能够与各分院区、医联（共）体内的基层医院或其他授权医院实现数据互联互通。

以影像云平台为基础，可以实现跨院的医疗协同，让本院的医疗资源帮助到分院区或基层医院：数据互通，在体系内病人转诊，不需要重复拍片，数据直接查询；远程阅片，本院影像中心的医生可以为分院或基层医院写报告；协同会诊，实现对疑难病例的实时双向视频会诊。

跨院协同功能，将极大扩展医院的服务能力，响应国家优质医疗资源下沉的要求，不仅服务分院，还能够建设真正信息互通、业务互动的医联（共）体。

6、人工智能功能：

影像云平台必须考虑未来功能扩展性，成为人工智能技术研究与应用的基础平台，为医院人工智能课题研究提供基础和落地途径。需有可在医疗诊断环节实际运用的至少一项或多项人工智能辅助诊断项目能够与平台对接，帮助医生完成影像筛查，提高工作效率。

投标方需有自己的相关人工智能研发团队以及开发能力的相关证明。

影像云平台项目建设，通过互联网、大数据、云计算、人工智能等技术，提高医疗水平和医疗效率，加强医疗协作，降低医疗成本，让病人看病更方便、更省钱，对政府、医院、医生、病人都有益处。

本项目适用放射、超声、病理、等科室，同时要求可扩展到检验、体检等报告的调阅。

本次招标采购云胶片服务项目，投标方应根据招标文件所提出的软硬件技术规格、产品、产量和服务要求，综合考虑设备的适应性，选择具有最佳性能价格比的软硬件设备前来投标。希望投标方以精良的设备、优良的服务和优惠的价格，充分显示贵公司的竞争实力。
三、特别说明

1、本项目涉及科室包括：放射、超声、病理、等报告的云分享。

2、接口服务：医院负责协调现有系统对接工作，接口费用由中标供应商负责，并与现有院内PACS系统深度结合；下属医院影像上传至本院服务器，通过接口、前置机等形式，从现有PACS系统中获取影像数据以及报告，同时现有PACS可调阅下属医院传输的数据。

3、需有相应医生团队资源和具有对接能力的证明。

4、云端服务器必须组建在本院（六安世立医院）；

5、云存储服务：患者原始影像数据在云端存储为五年。

6、中标供应商应严格遵守档案数据资料的安全保密规则，应采取相应的管理、物理和技术措施保护云存储中甲方数据的安全性、私密性和完整性。若项目因特殊原因提前终止或合作期满后不再续约，中标供应商应完整的、无偿地把云存储中的数据归还到院方。

7、本项目为打包集成服务项目，不支持联合体投标。

四、主要技术参数
	序号
	技术规格

	
	总体要求：因各软件公司软件存在差异，投标时需注明各功能模块功能

	一
	服务端、管理端

	1★
	提供云影像诊断平台，方便医院影像专家为其他兄弟医院提供影像会诊服务,提供下级医疗机构上传影像和影像报告回传，提供远程影像诊断及交互式疑难病会诊

	2
	支持对不同医院影像设备分别设定不同的影像传输模式以及归档

	3
	支持将设备的影像经质量保证后再传输、归档到服务器，确保数据准确

	4★
	服务器使用标准格式无损压缩DICOM图像 

	5
	服务器上支持系统对于影像存储数据库备份以及客户终端的中央监控

	6
	服务器上支持对图像数据进行备份

	7
	支持设置存储设备的影像删除策略。在删除影像前需要确认影像已经备份。影像删除恢复功能

	8
	支持院内PACS上传接口（报告、影像）

	9
	支持大数据页面展示功能

	10
	支持角色管理功能

	11
	支持用户管理医生管理功能

	12
	支持用户管理工程师管理功能

	13
	支持云影管理云影像统计功能

	14
	提供云影管理监控服务功能

	15
	支持云影管理报警服务

	16
	支持云影管理日志服务

	17
	支持云影管理报告短信后台维护功能

	18
	支持云影管理逻辑删除检查功能

	19
	支持云业务统计功能

	20
	支持智能胶片存储路径设置

	21
	支持条码、二维码设置及生成接口

	22
	支持诊断中心值班医生手机号码设置功能

	23
	支持分享统计功能

	24
	支持移动端应用版本管理功能

	25
	支持业务统计功能

	26
	支持对下属医院设置

	27
	支持诊断中心接收诊断功能

	28
	支持实时视频会诊功能

	二
	客户端

	1★
	支持用户登陆功能（短信验证、微信、QQ多功能登录）

	2
	支持医师用户登录记录查看

	3
	用户在系统中只能登录一次，不可重复登录

	（一）
	常规

	1
	支持影像心胸比测量

	2
	支持影像位置移动

	3
	支持影像放大缩小

	4
	支持影像标尺长度测量功能

	5
	支持影像角度测量功能

	6
	支持影像密度值测量

	7
	支持影像椭圆测量

	8
	支持影像矩形测量

	9
	支持影像自定义测量

	10
	支持影像顺、逆时针旋转

	11
	支持影像上下、左右翻转

	12
	支持影像播放、帧率

	13
	支持影像显示重置功能

	14
	支持影像调节功能

	15
	支持影像窗宽窗位预设功能

	16
	支持影像反白功能

	17
	支持影像分窗显示堆叠功能

	18
	支持影像分窗显示平铺功能

	19
	支持影像分窗显示关联及序列同步功能

	20
	支持显示和不显示影像文字信息

	21
	支持影像定位线显示

	22
	支持3D重建 

	23
	支持3D MPR

	24
	支持肺结节筛查功能

	（二）
	医师客户端

	1
	提供诊断或会诊病例资料录入，如患者基本信息、临床病史、检查信息、会诊目的等；提供匿名上传患者资料

	2
	支持图文报告

	3
	支持通过手机、电脑等远程写报告

	4
	支持关键影像的标记、存储及调阅

	5
	支持报告医生、审核医生电子签名设置

	6
	支持设备按检查日期、影像号、检查号及患者姓名查询；

	7
	支持历史病例图像对比

	8
	支持纠正病人的相关信息、同一病人影像归并

	9
	支持导出云端图像，多种格式（jpg、bmp、Dicom）

	10
	支持报告模板管理

	11
	支持检查部位维护管理

	12
	支持报告打印排版管理

	13
	支持报告过程：写报告功能

	14
	支持报告过程：审核报告功能

	15
	支持报告过程：修改报告功能

	16
	支持自定义报告私人模板功能

	17
	支持公共报告模板功能

	18★
	报告医师只允许修改自己书写的报告以及未写报告，不允许修改他人报告

	19★
	审核医师可以修改报告医师报告，但不能修改其他审核医师报告

	20★
	支持报告三天内允许修改，超过三天不允许修改（管理员除外）

	21
	支持图像申请单查看功能（提供书写报告时需要的临床诊断等信息）

	（三）
	用户客户端

	1
	不允许修改报告

	2
	只允许查看已审核报告

	3
	支持常规所有功能（见常规）

	4
	支持公众号、短信等推送用户检查进度

	5
	支持通过二维码扫描浏览报告、胶片、原始影像和历史检查数据（调取为一年期限）

	6
	支持一键分享（分享时间限制24小时）

	7
	能够通过推送的短信链接，直接调阅电子格式的报告、胶片、原始影像和历史检查数据

	8
	云胶片界面支持查看历史检查的时间轴

	9
	云胶片界面支持完整的或格式检查报告浏览和直接触摸式滑动翻页

	10
	云影像的原生端秒级调阅，和安卓端都可基于硬件加速方式处理原生影像数据，实现窗框窗位调整（断网情况下也可正常调整当前影像窗宽窗位），缩放影像，移动影像，长度测量，角度测量，椭圆面积测量，播放可动态调整播放帧率，预设窗宽窗位值，翻阅影像。

	（四）
	其他

	1
	提供病人影像服务中心服务器及存储系统，提供详细配置清单

	2
	检查报告及电子胶片、影像的二维码扫描浏览及短信链接方式浏览均实现权限验证，以免病人隐私泄露，提高信息安全保护

	3
	提供影像在云端应用的延伸服务，提供医技影像科医生和全院临床医生在工作站、移动手机端上对云端历史影像数据的访问，访问用户数无限制。提供实现方案，及详细功能模块

	4
	会诊服务提供网页和接口两种方式与院内系统进行集成，用于提交会诊申请、查看或下载会诊结果

	5
	提供放射、超声、内镜、病理、心电等科室的会诊

	6
	提供会诊任务调度功能，会诊申请成功后，可由调度人员预约专家，安排会诊资源

	7
	提供病例退回功能，在诊断过程中因缺少诊断材料，或影像、切片、波形质量问题无法诊断的可以由专家端退回给申请方

	8
	提供将会诊病例转为教学案例


招标文件中带“★”的条款为重要指标。 
第三部分 投标文件格式
一、投标函

致：六安世立医院
1、根据贵单位      号招标公告的内容，我们决定参加贵单位组织的“                 ”项目的招标采购。我方授权        (姓名和职务）代表我方           （投标单位的名称）全权处理本项目投标的有关事宜。
2、我方愿意按照招标书规定的各项要求，向买方提供所需的设备与服务，总投标价为人民币（大写）            。
3、一旦我方中标，我方将严格履行合同规定的责任和义务，保证于合同签字生效后按时、按量完成项目的施工、安装、调试，并交付买方验收、使用。
4、我方同意按照招标文件的要求，向贵单位递交金额为人民币（大写）   元整的投标保证金。并且承诺，在投标有效期内如果我方撤回投标文件或中标后拒绝签订合同，我方将放弃要求贵单位退还该投标保证金的权力。
5、我方为本项目提交的投标文件一式肆份，其中正本一份、副本叁份。
6、我方愿意提供贵单位可能另外要求的、与投标有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。
投标单位名称：       （公    章） 

     标单位授权代表签字：                   

                                       日    期：                   
二、法定代表人授权书

致：六安世立医院
本授权书声明：           （投标人名称）的       （法人代表姓名、职务）授权        （被授权人的姓名、职务）为我方就       号＂              ＂项目投标活动的合法代理人，以我方名义全权处理与该项目投标、签订合同以及合同执行有关的一切事务。
特此声明。
法定代表人签字：                            
          职    务：                        
          单位名称：                        
代理人（被授权人）签字：                    
          职    务：                        
          单位名称：                        
                                          投标人名称：                
                                          （公章）
                                           日      期：                
法定代表人身份证复印件
	此处贴法人代表身份证正面
（下注仅供投标用）


	此处贴法人代表身份证背面
（下注仅供投标用）



法定代表人手机号码：                             ；
法定代表人办公电话：                             。  
代理人（被授权人）身份证复印件
	此处贴代理人（被授权人）身份证正面
（下注仅供投标用）


	此处贴代理人（被授权人）身份证背面
（下注仅供投标用）



代理人（被授权人）手机号码：                             ；
代理人（被授权人）办公电话：                             。  
三、投标报价表

	序号
	分项名称
	单位
	单价
（元）
	数量
	金额
（元）

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	合计
	
	
	
	
	


投标人签字：                                  日期：
四、技术参数对照表
	按招标文件要求填写
	按供应商所投内容填写

	序号
	品名
	技术规格及配置
	品牌、型号、技术规格及配置
	偏离说明（正偏离/无偏离/负偏离）

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	

	6
	
	
	
	

	7
	
	
	
	

	8
	
	
	
	


投标人签字：                                  日期：
五、其他

（1）服务承诺（格式自拟）；
（2）投标人对招标文件的其他相关技术要求的书面承诺（如有）；
（3）投标人认为有必要提供的其他证明材料，如产品说明书、定型证明书、实物照片、为本项目实施所采用的技术措施和实施方案、技术培训方案及内容等。
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