六安世立医院院区改造一期工程（C）
	序号
	名称
	长度（米）
	单价（元）
	金额（元）
	备注

	1
	顶管
	149
	
	
	发热门诊到门诊路灯配电箱长度149米

	2
	布放电缆
	149
	
	
	

	3
	挖沟布放电缆
	71
	
	
	开孔后回填挖沟布放电缆过路余土外运71米

	4
	新干线JIVR224*240+1*120电缆
	245
	
	
	

	5
	国标远东JIV224*240+1*120电缆
	245
	
	
	



