六安世立医院院区改造一期工程（C）

| 序号 | 名称 | 长度（米） | 单价（元） | 金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 顶管 | 149 |  |  | 发热门诊到门诊路灯配电箱长度149米 |
| 2 | 布放电缆 | 149 |  |  |  |
| 3 | 挖沟布放电缆 | 71 |  |  | 开孔后回填挖沟布放电缆过路余土外运71米 |
| 4 | 新干线JIVR224*240+1*120电缆 | 245 |  |  |  |
| 5 | 国标远东JIV224*240+1*120电缆 | 245 |  |  |  |