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项目名称：六安世立医院

    慢病药房自动发药机系统设备项目采购
标书编号：HTYG-20230214-01
2023年02月14日
第1章 招标公告
六安世立医院决定就所需的医疗设备项目进行公开招标采购，现邀请符合相关条件的合格供应商投标。
一、招标项目名称及编号
项目名称：六安世立医院慢病药房自动发药机系统项目采购

标书编号：HTYG-20230214-01
二、招标项目明细及数量：
     自动发药机系统设备壹套。
三、资金来源：自有资金。
四、供应商资格要求
投标人须具备以下条件；

（1）在中华人民共和国境内注册、具有独立法人资格、有能力提供本次项目采购货物、并能提供相应的技术及服务，且具有良好的财务状况和商业信誉；
（2）具有产品生产或经营企业许可证；
（3）投标设备需提供相关部门的备案资料；
五、公告发布时间：2023年2月14日；
六、公告发布媒介：
六安世立医院网站（www.laslyy.com）、免费下载或到安徽省六安市磨子潭路六安世立医院专家楼二楼采购中心办公室现场获取。
七、资格审查方式：
投标企业于2023年2月22日起向六安世立医院采购中心递交报名表（附件一）、和公司资质。
八、投标文件接收信息：
投标文件接收截止时间：2023年2月27日17：00
投标文件接收地点：安徽省六安市磨子潭路六安世立医院专家楼二楼采购部
投标文件接收人：何成林  
九、开标有关信息
开标时间：2023年2月28日上午9：00整
开标地点：安徽省六安市磨子潭路六安世立医院门诊四楼会议室
十、本次招标联系事项
地  址：安徽省六安市磨子潭路六安世立医院专家楼二楼采购部 
联系人：何成林   联系电话：0564-3303061    15156919119
程园远   联系电话：0564-3303061    18856425648
十一、投标文件制作份数要求
正本份数：1份          副本份数：2份
十二、本次招标投标保证金
本次招标不收取投标保证金。
十三、其他应说明事项：
1、请参加招标供应商做好产品PPT介绍，每家供应商十五分钟时间介绍公司及产品的优势、特点；且每家对所投设备的软件、硬件配置必须标注清楚，明示标配和选配。
2023年2月14日
第二章  投标人须知
一、总则
1、招标方式
1.1 本次招标采取公开招标的形式。
2、合格的投标人
2. 1满足招标公告中投标人的资格要求的规定。
2. 2 满足本文件实质性条款的规定。
3、适用法律
3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4、投标费用
4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，招标人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。
4.2本次招标不收取标书工本费；
5、招标文件的约束力
5.1 投标人一旦决定参加投标，即被认为接受了本招标文件的规定和约束，并且视为自招标公告发布之日起已经知道或应当知道自身权益是否受到了损害。
二、招标文件
6、招标文件构成
6.1 招标文件由以下部分组成：
（1）招标公告
（2）投标人须知
（3）合同条款及格式
（4）项目需求
（5）评标方法与评标标准
（6）投标文件格式
6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。
7、招标文件的澄清
7.1投标人在收到招标文件后，若有问题需要澄清或修改，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间至少2日前，以书面形式向招标人提出，招标人认为有必要澄清的将以书面形式予以答复。该答复将送达所有投标单位，并作为招标文件的组成部分。补充通知作为招标文件的组成部分，对投标单位具有同等约束作用，投标单位在编制投标文件时应将补充通知内容考虑进去。
8、招标文件的修改
8.1 在投标截止日前，我司采购中心均可以以补充文件的方式对招标文件进行修改。
8.2我司采购中心有权按照法定的程序推迟投标截止日期和开标日期。
三、投标文件的编制
9、投标文件的语言及度量衡单位
9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购中心就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。
9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。
10、投标文件构成
10.1 投标人编写的投标文件应包括资信证明文件、投标配置与分项报价表、供货一览表、技术参数响应及偏离表、商务条款响应及偏离表、技术及售后服务承诺书、投标函、开标一览表等部分；
10.2 投标人应将投标文件按顺序装订成册，并编制投标文件资料目录。
11、证明投标人资格及符合招标文件规定的文件
11.1投标人应按要求提交资格证明文件及符合招标文件规定的文件。
11.2投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力独立履行合同的文件。
11.3投标人除必须具有履行合同所需提供的货物以及服务的能力外，还必须具备相应的财务、技术方面的能力。
    11.4投标人应提交根据合同要求提供的证明产品质量合格以及符合招标文件规定的证明文件。
    11.5证明投标人所提供货物与招标文件的要求相一致的文件可以是手册、图纸、文字资料和数据。
12、供货一览表和投标配置与分项报价表
12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报供货一览表、投标配置与分项报价表，在表中标明所提供的设备品牌、规格、型号、原产地、主要部件型号及其功能的中文说明和供货期。每项货物和服务等只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受(如有备选配件，备选配件的报价不属于选择的报价)。
12.2 标的物
招标人需求的货物供应、安装，调试及有关技术服务等。
12.3有关费用处理
招标报价采用总承包方式，因此投标人的报价应包括所投产品费用、安装调试费、测试验收费、培训费、仓储费、运行维护费用、税金、国际国内运输保险、报关清关、开证、办理全套免税手续费用及其他有关的为完成本项目发生的所有费用（不含达到安装条件所需的场所改造性支出），招标文件中另有规定的除外。
12.4其它费用处理
招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。
12.5投标货币
投标文件中的货物单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以万元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。
12.6 投标配置与分项报价表上的价格应按下列方式分开填写：
1、项目总价：包括买方需求的设备价格、质量保证费用、培训费用及售后服务费用，项目在指定地点、环境交付、安装、调试、验收所需费用和所有相关税金费用及为完成整个项目所产生的其它所有费用（不包含达到安装条件所需的场所改造性支出）。
2、项目单价按投标配置及分项报价表中要求填报。
13、技术参数响应及偏离表、商务条款响应及偏离表及投标货物说明
13.1 对招标文件中的技术与商务条款要求逐项作出响应或偏离，并说明原因；
13.2 提供参加本项目类似案例简介；
13.3 培训计划；
13.4 详细阐述所投货物的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术；
13.5 投标人认为需要的其他技术文件或说明。
14、服务承诺及售后服务机构、人员的情况介绍
    14.1投标人的服务承诺应不低于国家标准及厂家的售后服务承诺。
14.2提供投标人有关售后服务的管理制度、售后服务机构的分布情况、售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力。
14.3在签署设备采购合同的同时，另行签署服务承诺和售后服务合同。
15、投标函和开标一览表
15.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。
15.2 开标一览表中的价格应与投标文件中投标配置与分项报价表中的价格一致。
15.3 开标一览表必须盖章，必须单独封装在小信封中并且在投标截止时间前与投标文件一起递交，否则视为无效投标。
16、投标有效期
16.1 投标有效期为招标人规定的开标之日后九十（90）天。投标有效期比规定短的将被视为非响应性投标而予以拒绝。
16.2 在特殊情况下，招标人于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝招标人的这一要求而放弃投标，招标人在接到投标人书面答复后，将在原投标有效期满后五日内无息退还其投标保证金（如有）。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。
17、投标文件份数和签署
17.1 投标人应严格按照招标公告要求的份数准备投标文件，每份投标文件须清楚地标明“正本”或“副本”字样。一旦正本和副本不符，以正本为准。
17.2 投标文件的正本和所有的副本均需打印或复印，正本由投标人法定代表人或其授权代表签字。授权代表须将法定代表人以书面形式出具的“法定代表人授权书”（原件）附在正本投标文件中。
17.3 除投标人对错处做必要修改外，投标文件不得行间插字、涂改或增删。如有修改错漏处，必须由投标文件签署人签字或盖章。
四、投标文件的递交
18、投标文件的密封和标记
18.1投标人应将投标文件正本和所有副本密封，并加盖投标人公章。不论投标人中标与否，投标文件均不退回。
18.2 密封的投标文件应：
(1) 注明投标人名称，如因标注不清而产生的后果由投标人自负。按招标公告中注明的地址送达；
(2) 注明投标项目名称、标书编号及“请勿在*年*月*日*时整（投标截止时间）之前启封”的字样。
18.3 如果投标文件被宣布为“迟到”投标时，应原封退回。
18.4 未按要求密封和加写标记，采购中心对误投或过早启封概不负责。对由此造成提前开封的投标文件，采购中心将予以拒绝，作无效投标处理。
19、投标截止日期
19.1 招标人收到投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的截止时间。
19.2 招标人可以按照规定，通过修改招标文件有权酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。
20、迟交的投标文件
20.1 招标人将拒绝并原封退回在其规定的投标截止时间后收到的任何投标文件。
21、投标文件的修改和撤回
21.1 投标人在递交投标文件后，可以修改或撤回其投标文件，但这种修改和撤回，必须在规定的投标截止时间前，以书面形式通知招标人，修改或撤回其投标文件。
21.2 投标人的修改或撤回文件应按规定进行编制、密封、标记和发送，并应在封套上加注“修改”和“撤回”字样。修改文件必须在投标截止时间前送达采购中心。
21.3 在投标截止时间之后，投标人不得对其投标文件作任何修改。
21.4 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标，否则其投标保证金将被没收。
五、开标与评标
22、开标
22.1 采购中心将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应委派携带有效证件的代表准时参加，参加开标的代表需签名以证明其出席。
    22.2开标仪式由采购中心主持，招标领导小组成员为：采购人代表、监督代表、投标人代表以及有关工作人员参加。
22.3 按照规定同意撤回的投标将不予开封。
22.4 开标时请医院内部合规部门或公证人员或投标人代表查验投标文件密封情况，确认无误后，我司采购中心当众拆封宣读每份投标文件中“开标一览表”的各项内容，未列入开标一览表的内容一律不在开标时宣读。开标时未宣读的投标报价信息，不得在评标时采用。
    22.5 我司采购中心将指定专人负责做开标记录并存档备查，开标记录包括在开标时宣读的全部内容。
23、评标委员会
   23.1 开标后，采购中心将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。
   23.2 评委会由行业专家、采购人代表组成。
   23.3评委会应以科学、公正的态度参加评审工作并推荐中标候选人。评审专家在评审过程中不受任何干扰，独立、负责地提出评审意见，并对自己的评审意见承担责任。
   23.4评委会将对投标人的商业、技术秘密予以保密。
24．评标过程的保密与公正
24.1公开开标后，直至向中标的投标人授予合同时止，凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。
24.2在评标过程中，如果投标人试图向采购中心和参与评标的人员施加任何影响，都将会导致其投标被拒绝。
25．投标的澄清
25.1评标期间，为有助于对投标文件的审查、评价和比较，评委会有权要求投标人对其投标文件进行澄清，但并非对每个投标人都作澄清要求。
25.2接到评委会澄清要求的投标人应派人按评委会通知的时间和地点做出书面澄清，书面澄清的内容须由投标人法定代表人或授权代表签署；
25.3 接到评委会澄清要求的投标人如未按规定做出澄清，其风险由投标人自行承担。
26、对投标文件的初审
26.1投标文件初审分为资格性检查和符合性检查。
资格性检查：依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明文件、投标保证金（如有）等进行审查，以确定投标供应商是否具备投标资格。
符合性检查：依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求做出响应。
26.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。
所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和见证方的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会三分二及以上成员的认定。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。
26.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。
26.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：
(1) 如果用数字表示的金额和用文字表示的金额不一致时，应以文字表示的金额为准进行修正；
(2)当单价与数量的乘积和总价不一致时，以单价为准进行修正。只有在评委会认为单价有明显的小数点错误时，才能以标出的总价为准，并修改单价。
26.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝，其投标保证金将被没收。
26.6评委会将允许修正投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标人相应的名次排列。
27、无效投标条款和废标条款
27.1无效投标条款
（1） 未按要求交纳投标保证金的（如有）；
（2） 未按照招标文件规定要求密封、签署、盖章的；
（3） 投标人在报价时采用选择性报价；
（4） 投标人不具备招标文件中规定资格要求的；
（5） 不符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）；
（6） 其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形
27.2废标条款：
（1） 出现影响采购公正的违法、违规行为的；
（2） 投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；
（3） 因重大变故，采购任务取消的。
六、定标
28、确定中标单位
28.1评委会根据本招标文件规定评分办法与评分标准向项目招投标领导小组推荐出中标候选人。
28.2 项目招标领导小组（由临床科室、纪检、监督、财务、采购中心等部门负责人组成）根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。
28.3若有充分证据证明，中标候选人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：
（1）提供虚假材料谋取中标的；
（2）与评审专家、采购人、其他供应商或者采购中心工作人员恶意串通的；
（3）向评审专家、采购人或采购中心工作人员行贿或者提供其他不正当利益的；（4）恶意竞争，投标总报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的；
（5）不满足本招标文件规定的实质性要求，但在评标过程中又未被评委会发现的；
（6）不符合法律、法规的规定的其他情形。
在此情况下一经认定，报经项目招标领导小组批准，采购中心有权重新组织采购。
29、质疑处理
29.1参加投标供应商认为采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以从采购结果公布之日起两个工作日内，以书面形式向采购中心提出质疑。非书面形式、五个工作日之外提交以及匿名的质疑将不予受理 。
29.2质疑必须以参加投标供应商法定代表人或授权代表（投标文件中所确定的）送达的方式提交，未按上述要求提交的质疑函（含传真、电子邮件等）采购中心有权不予受理。
29.3未参加投标的供应商或在投标活动中本身权益未受到损害或从投标活动中收益的供应商所提出的质疑也不予受理。
29.4采购中心将在收到投标供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，但答复的内容不得涉及商业秘密。
29.5投标人提出书面质疑必须有理、有据，不得恶意质疑或提交虚假质疑。。
30、中标通知书
30.l 中标结果质疑期满后，采购中心将向中标供应商发出中标通知书。
30.2 中标供应商收到中标通知书后，须立即以书面形式回复采购中心，确认中标通知书已收到。
30.3中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。
七、签署合同
31. 签订合同
31.l中标人应按中标通知书规定的时间、地点,按照招标文件确定的事项与采购人签订采购合同，且不得迟于中标通知书发出之日起七日内，否则投标保证金将不予退还，由此给采购人造成损失的，中标人还应承担赔偿责任。
31.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。
31.3 签订合同后，中标人不得将货物及其他相关服务进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同，中标人的履约保证金将不予退还。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。
32、货物和服务的追加、减少和添购。
32.采购合同履行中，需追加与合同标的相同的货物和服务的，在不改变价格水平、合同及其他条款的前提下，采购人可以与中标人协商签订补充合同。
32.2采购结束后，采购人若由于各种客观原因，必须对采购项目所牵涉的货物和服务进行适当的减少时，在双方协商一致的前提下，可以按照招标采购时的价格水平做相应的调减，并据此签订补充合同。
32.3项目结束后3个月内，采购人若由于各种客观原因，必须对采购项目所牵涉的货物和服务进行适当的添购时，由于须保证原有采购项目一致性或者服务配套的要求，可以继续从中标人处按照单一来源采购的方式进行添购，且所牵涉的货物和服务的价格水平不得超过本次公开招标的水平且低于当时的社会平均价。货物和服务的添购，应在本次采购合同的基础上，另行签订货物和服务的添购合同。
第三章  合同条款及格式
以下为中标后签定本项目合同的通用条款，中标人不得提出实质性的修改，关于专用条款将由采购人与中标人结合本项目具体情况协商后签订。所有合同条件以双方最终签署的合同为准。
       采购合同

（合同编号：HTYG******* ）

甲方（买方）： 

乙方（卖方）： 

甲、乙双方根《中华人民共和国民法典》，在平等互利、协调一致的基础上， 双方同意，签署本合同。 

	序号
	产品名称
	规格型号
	单位
	数量
	单价（元）
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	人民币总计金额（大写）
	 


一、 货物内容

二、价格 

2.1 本合同金额为（人民币大写）：                 ； 

2.2 上述合同总价包括以下 6 项： 

1） 乙方应提供工程服务的费用（包括但不限于设备安装督导、调测、优化、开通等工程终验前的服务），保修期内维修、升级和技术服务费用及本合同 所涉及的其他各项服务费用 ；

2）使合同设备和技术文件适于空运等多种方式运输及多次装卸操作的包装费用 ； 

3） 乙方负责运送合同设备到甲方指定地点前的所有费用 ； 

4） 本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担； 

5）由乙方根据本合同向甲方提供技术培训的费用。 

6） 乙方履行本合同所需的其他必要费用。

三、支付 

3.1 合同总价的所有支付由甲方付至乙方如下银行账户： 

公司名称： 

开 户 行： 

公司账号：

3.2 甲方应负责按以下条款向乙方支付合同总价： 

3.2.1付款方式：具体以实际签订为准。
3.3 履约保证金：乙方应在向甲方交纳人民币  元作为本合同的履约保证金。 

3.4 当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的 最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。 

四、技术资料 

4.1 乙方应按在到货时向甲方提供使用货物的有关产品技术资料。 

4.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条 文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。 

五、知识产权 

5.1 乙方应保证甲方在使用、接受本合同货物和服务或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现 侵权，由乙方负全部责任。

六、产权担保 

6.1 保证所交付的货物在本合同执行前的所有权属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵 。

七、转包或分包 

7.1 本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应； 

7.2 除非得到甲方的书面同意，乙方不得部分分包给他人供应。 

7.3 如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权给予终止合同。 

八、质保期 

8.1 质保期  年。（自交货验收合格之日起计）

九、交货期、交货方式及交货地点 

9.1 交货期：合同签字生效后   个工作日内；

9.2 交货方式：乙方自行决定； 

9.3 交货地点： 甲方指定  

9.4乙方在送货时向甲方提供如下单据： 

1）相应金额的、符合国家规定的增值税专用发票； 

2）到货证明（出库单），原件一份；

3）乙方和甲方共同签署的验收证明，原件一份；

4）由生产厂商或供应商签发的质量证明书，原件一份；

5）提供一份产品各类资质证明并加盖公章,；

6）进口产品须提供一份报关单、入境货物检验检疫证明并加盖公章。

十、 质量保证及售后服务 

10.1 乙方应按国家、行业及生产厂家规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。 

10.2 乙方提供的货物在质量期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理： 

1） 更换：由乙方承担所发生的全部费用。 

2） 贬值处理：由甲乙双方合议定价。 

3） 退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。 

10.3 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在 24小时内到达甲方现场(国家法定节假日除外）。

10.4 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。 

10.5 上述的货物免费保修期为   年，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费，人工费用每次不超过 0  元。

十一、调试和验收 

11.1 甲方对乙方提交的货物依据生产厂家的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合相关国家法律法规要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方需在五个工作日内验收。 

11.2 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。 

11.3 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。 

11.4 对技术复杂的货物，甲方可请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。 

11.5 验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由甲、乙双方协商解决。

十二、货物包装、发运及运输 

12.1 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。 

12.2 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。 

12.3 乙方在货物发运手续办理完毕后 24 小时内或货到甲方48 小时前通知甲方，以准备接货。 

12.4 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。 

12.5 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。 

十三、违约责任 

13.1 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的万分之五违约金。 

13.2 甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的，甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。 

13.3 乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日万分之五向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期 10 个工作日不能交货的， 甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。
13.4 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、 质量不符合合同规定及国家相关法律法规规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。 
13.5乙方在交货后五个工作日内不能提供货物相关法律法规要求的资质证明文件时，甲方有权拒收该货物。

十四、不可抗力事件处理 

14.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。 

14.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。 

14.3 不可抗力事件延续 120 天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十五、诉讼 

15.1 双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向合同签订地法院起诉，合同签订地在此约定为六安。 

十六、合同生效及其它 

16.1在合同期限内及合同项下最后一笔付款做出之日起五年内，乙方应允许甲方的内部及外部审计师审阅乙方的任何涉及本协议有关交易的账簿、文件、资料及记录。
16.2 合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章。

16.3 本合同未尽事宜，遵照《民法典》有关条文执行。

16. 4 本合同正本一式叁份，具有同等法律效力，甲方执两份、乙方执一份。

（以下无正文）

甲方：                                  乙方： 

地址：                                  地址： 

法定代表人：                            法定代表人：

授权代表：                              授权代表： 

联系电话：                              联系电话： 

签订日期：                              签订日期：

第四章 项目需求
1、 设备参数
注：以下参数仅为基本设备参数，投标人可参照基本参数要求投标，也可选择同等功效其他参数投标。

1、整体要求

1.1系统配置组成：

（1）主体：自动发药机系统 1套，原产地要求：不限 。
（2）自动发药机主要部件（主机、上药系统、传输系统及药品管理系统）需为同一制造商生产，确保系统整体稳定性。

（3）辅件：根据设备实际需求。
1.2
（1）完成慢病门诊处方发放管理要求：

（2）实现完整处方的直接发放：根据药房布局，自动发药机内所发放的完整处方药品能直接发放到要求位置。
（3）实现自动发药机内所发放的调剂处方药品能自动统一发到调剂工作台，通过人工补药到前台进行发放。

1.3
方案设计和布局：根据药房布局，设备摆放区域：高度≤3.3 米，长度≤10.5 米，设计药房整体解决方案。设备占地面积、高度等需满足用户场地的安装要求，不能破坏现有建筑承重结构；整体方案布局合理，通道宽敞，药品调剂区集中（投标文件中需附相关图示和文字说明）。

2、自动发药机设备要求

2.1
储药要求

2.1.1发药主机单元能同时自动处理盒装和瓶装药品，在日常使用中，单台设备即能同时存放（安剖瓶、特殊管控药品除外）＞90%门诊药品品规，以保证设备自动发放的完整处方占日发总处方数≥80%，减少人工的调剂工作量。

2.1.2
发药主机单元（不含主机外的其他设备）整体储药量≥25000 盒/瓶（注：按药品外包装规格100*60*20mm均值计算）；且单台设备即可实现存储药品≥1500个品规，同时根据每种药品日发放高、低量的不同，保证所有品种在设备内的合理存量（须提供设备储药装置结构的描述和具体参数，并提供存药量、品规数据的计算公式）。

2.1.3设备自动实现药品存储空间最优化。在日常运行中，无需通过人工设置，设备能自动根据药品包装规格、空间储位情况，实时自动调整药品的存位，以达到存储空间的最佳利用。

2.1.4
发药主机内需具备≥2 把机械手，且每把机械手须具备单独的运行轨道，避免互相干扰。

＃2.1.5
具有对设备内所存放的药品进行实时实物激光准确盘点功能，整机盘点时间≤60 分钟。

2.1.6
设备内药品存放空间为封闭式，并具备有空气滤化装置，可持续 7*24 小时循环设备内空气（请在投标文件中提供图示及说明） 。

2.1.7
同时为了保证药品净化存贮，及时清除使用中产生的积灰，设备应具备有效的自动清洁功能；能对整机（或指定）的药品存储区域实现自动的清洁工作（请在投标文件中提供图示及说明） 。

2.2
发药要求

2.2.1设备自动发放处方≥300 张/小时。

2.2.2设备自动实现药品的先进先发或更佳的近效期先发，且不论采用何种方式，都能自动锁定过效期药品不予发放。

2.2.3
设备对处方药品的发放差错（包括错发、多发、少发）率为 0（在设备试运行的 1 个月内，出现处方药品发放的差错现象，按退机处理，供应商应承担由此引起的一切责任）。

2.2.4HIS 系统出现故障，药师可按处方信息从设备点选相应药品及数量，设备仍能按指定窗口自动发药。

2.2.5设备应自备 UPS 不间断电源，如果出现临时断电等原因，设备必需保障至少 2 小时内对药品数据的自动管理，并能为人工取药进行精确定位。

＃2.2.6
能自动处理协定的拆零包装，同时设备能存储、发放多包装组合药品，组合的包装数量由药师根据处方习惯用量可自由设置，以实现单品多盒一次快速出药（请在投标文件中提供图示及说明）。

2.2.7只要输入指令，无需人工干预，设备能对所指定任一批次、效期的任一药品实现自动出库，且不影响其他药品的库存，以便进行药品质量的抽查。

2.2.8设备对所发出的药品应具备充分的保护装置（或结构），避免发药过程对药品外包装所造成的损坏（请在投标文件中提供图示及说明）。

2.2.9
发药出口设计需实现按药房发药需求自由设置，主机发药机械手须可实现大于 270 度的旋转。

2.3
补药要求

2.3.1发药主机单元自带有自动进药系统，人工扫描药品条码实现自动进药，整体设备无需采用人工上药，而是由机械手实现全自动的上药入库。

2.3.2设备进药速度≥1200 包装/小时。

2.3.3具有药品条形码（或医院药品管理 ID 码、二维码）自动识别系统；能根据二维码信息有效实施对每个单包装药品的效期管理、追踪管理，并能提供无条码药品的进药方案。

＃2.3.4
无需人工确认、核对药品的外包装信息，设备自备有效的进药自检手段，自动拒绝信息错误药品的进入，以保证进药的准确性，同时能提示错误发生的原因。

＃2.3.5
单台发药主机具备≥2 个进药自动缓存系统，可缓存≥100 盒同种或不同种药品，以减少补药的守候时间；且扫描进药与机械手自动上药可同步进行，无需等待（请在投标文件中提供图示及说明） 。

2.3.6无需通过人工预先设置，药品储存位置自动灵活。设备会自动根据药品包装盒尺寸，依发药最快或空间利用率最大为原则，自动优化药品在设备内的任意存放位置。

2.3.7无需采用人工测量药样方式，而是由设备自动测量、记录药品包装的规格信息并自动识别；即使包装调整或药品更新，设备也能重新测量、记录、识别，同时能依据新包装规格信息实现自由、自动的存放，整个过程无需人工重新设置、调整药品的存放装置（请在投标文件中提供图示及说明） 。

2.4
控制系统要求

2.4.1与 HIS 系统无缝连接，采用≥19 吋液晶触摸屏，Windows7 系统，双核，500G 硬盘（或可满足实际需求的其他配置）。

2.4.2控制软件需与设备配套，操作语言为简体中文；

2.4.3实时监测设备内药品信息，包括每个单包装药品的批次批号、效期、已发放药品信息、待发药品信息等。

＃2.4.4
具有设备故障远程追踪和预警系统，能随时监控设备运行情况，将 90%以上可能出现的故障提前报警、提前排除（请在投标文件中提供图示及说明）。

2.4.5一键式退货功能：药师可一次性输入需要退出设备的所有（单品种或多品种）药品信息（某品规、某批次），无需人工干预，设备会自动识别药品存放的任意位置，并自动、准确地对特定药品实施一次性退药工作。

2.4.6具备全程信息记录，信息资料可保存≥3 个月。

2.4.7上药、发药、药品管理具备有移动视频全程跟踪监测、记录的设备最佳。视频资料可保存≥7 日，对于设备的每个报警动作视频记录保存≥30 日，并能在控制屏上实现视频的同步播放（或可满足需求的其他可实现功能）。

2.4.8具备数据自动安全备份和自动恢复功能。

2.5发药主机须配备有无人值守全自动补药系统。加装于发药主机，是用于辅助发药主机（除自带的进药系统外），以实现更加自由的补药方式。该系统硬件最大宽度不应超过60公分，以节省药房使用空间。投标文件中提供第三方有权机构出具的检验或检测报告、技术彩页、技术白皮书、功能截图、官网截图（具备其中之一即可），否则视为负偏离。

2.5.1无人值守全自动补药系统需具备进药缓存自动推送药槽，可一次性任意倒入药品≥2000盒，且无品规数的限制。

2.5.2无人值守全自动补药系统需在无人工任何干预下，自动抓取药品、自动扫描每盒药品条码信息、自动分拣并入库。

2.5.3无人值守全自动补药系统需具备自动识别、自动检测药品信息，并能将信息错误的药品实施自动退药。

2.5.4无人值守全自动补药系统需实现无人值守的全自动连续补药工作，从药品随机倒入进药缓存自动推送药槽开始，整个补药过程无需人工配合、等待。

2.6
其他要求

2.6.1设备具有开机自检。

2.6.2设备可根据场地空间利用最佳，实现灵活的尺寸定制。

2.6.3设备主体外板采用环保材质，制造工艺精湛、美观；且运行稳定、可靠，至少保证 95%日历日无故障运行，且保证平均每日报警处理次数小于 3 次。

2.6.4
设备具有质量安全认证证书（需提供 ISO 质量安全认证证书）。

2.6.5
设备主机运行噪音≤50 分贝，保证使用环境（需提供噪音数据检测证书）。

二
商务要求
1、现场免费安装，免费提供技术咨询和免费的软件升级服务。

2、免费对买方技术人员、操作人员进行技术培训；培训内容包括设备操作、设备维护及常见报警现象处理等，直至技术人员、操作人员能够熟练掌握为止；培训人员名额由买方自定。

3、保修期≥1 年，必须提供原厂终身维修，维修响应在 2小时内，并保证 24小时到场排除。保修期内正常使用情况下，非人为误操作而涉及零配件的维修及更换的一切费用由厂方负担。（需提供加盖制造商公章的售后服务承诺函）

4、保修期后，提供设备的终身维修和配件供应，国内需设有备件库和专业维修人员，投标文件需详细列明年维保服务内容及收费标准。

5、投标文件中需对所投产品进行详细的功能描述，并提供详细的配置清单和分项报价。

6、投标文件中应明确注明设备原产地，进口产品需提供：1. 整机（主机、上药系统及传输系统）进口海关报关单复印件并加盖公章，2. 原厂一致性证明，3. 原厂 DATESHEET。
二、配套服务

1、提供技术操作人员培训及专家指导，确保人员具备操作能力，协助进行技术操作人员培养（提供承诺函）。

2、售后承诺：设备整体质保不少于1年，卖方接到用户报修后24小时内解决问题或到达用户地；设备必须有适当的主管部门审批的注册标准或注册证。

3、免费提供互联网医院接口服务；
三、商务条款
1．交货期、交货方式及交货地点

（1）交货期：根据买方项目现场改造要求，在买方规定时间内完成交货、安装、调试、提供相应技术服务，保证项目交付买方验收通过。
（2）交货地点：六安世立医院院内
2. 投标货币：
投标文件中的货物单价和总价采用人民币报价，以万元为单位标注。

四、其他要求

1、提供安徽省内维护人员名单；

2、提供所有配套设备详细参数清单 。

***其他：上述设备的安装服务，需全部提供并包含在投标总价之中，功能缺失按其他投标人分项报价修改投标总价；如有选配硬件和软件，必须标注清楚；售后服务响应时间、主要配件价格请提供清单。

第五章  评标方法与评标标准
一、评标方法
评委会将对确定为实质性响应招标文件要求的投标文件进行评价和比较，评标采用综合评分法。按评审后得分由高到低顺序排列；得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。
二、评标标准
本项目采用综合打分法确定中标候选人。评标委员会将按下列评分具体办法和标准进行打分，总分值为100分。
(一) 投标报价（40分）：满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格为满分。其他投标人的价格分统一按下列公式计算：
投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×40
(二) 货物质量与服务（20分）：
1.市场占有率情况评价： 5分（有三甲医院销售记录的5分、有二甲医院销售记录的4分、有专科医院销售记录的3分、有乡镇卫生院销售记录2分，无销售记录不得分）；
2.保修期：5分
3.技术支持与培训：5分
4.维修站与维修响应时间：5分
(三) 技术参数及配置要求响应情况:(15分) 
(四) 企业财务情况、经营业绩及信誉情况（5分）
1.公司诚信:2分
2.市场占有率:1分
3.商誉证书:1分
4.财务状况:1分
（五）其他：5分
1、维修及配件供应价格：2分。
2、其它优惠条件：3分。
第六章  投标文件格式
投  标  文  件
项 目 名 称：               
项 目 编 号：               
          投标人名称 ：               
          日      期 ：               
投标主要文件目录

一、资信证明文件
二、投标配置与分项报价表
三、供货一览表
四、技术参数响应及偏离表
五、商务条款响应及偏离表
六、投标函
七、开标一览表
八、付款条件
九、其它配置、配件报价
一、资信证明文件要求
 1、实质性资格证明文件目录
（1） 工商营业执照（复印件,加盖公章）

（2） 法定代表人授权书（原件,非法定代表人参与投标时必须提供）

（3） 如为非生产厂家投标必须具有生产厂家或其驻中国办事机构（或生产厂家授权的中国境内最高级别代理机构）针对本项目的专项授权书原件或投标人取得的产品代理证书复印件
（4） 医疗设备提供产品生产或经营企业许可证（复印件）
（5） 医疗设备提供医疗器械注册证。（复印件）
（6） 投标人资格声明（原件）
2、非实质性资信证明文件目录
（1） 投标人成功案例（合同复印件）
（2） 主要设备的原厂商对本项目的售后服务承诺
（3） 自主创新、节能、环境标志产品等方面的证书或文件
（4） 投标人的信誉、荣誉证书或文件
（5） 投标人质量保证体系等方面的认证证书
（6） 能说明投标产品规格型号、性能参数的彩页资料（或能佐证投标产品技术参数的其他宣传资料）
法定代表人授权书参考格式
本授权书声明：____________（投标人名称）____________（法定代表人姓名、职务）授权________________（被授权人的姓名、职务）为我方就        号项目投标活动的合法代理人，以本公司名义全权处理一切与该项目投标有关的事务。
本授权书于______年____月____日签字生效，特此声明。
法定代表人签字盖章：_____________________________________
          职    务：_____________________________________
          单位名称：_____________________________________
代理人（被授权人）签字盖章：_____________________________
          职    务：_____________________________________
          单位名称：_____________________________________
投标人名称（公章）：_____________________________________
         日     期：_____________________________________
 投标人资格声明格式
	企业名称
	

	地址
	

	主管部门
	
	法定代表人
	
	职务
	

	注册时间
	
	经济类型
	

	近三年内有经营活动中有无重大违法纪录
	

	是否依法缴纳税收
	
	是否依法缴纳社会保障资金
	

	单
位
概
况
	注册资本
	     万元
	占地面积
	              平方米

	
	职工总数
	       人
	建筑面积
	平方米

	
	资产
情况
	净资产         万元
	固定资产原值 ：     万元
固定资产净值：
     万元

	
	
	负 债          万元
	

	
	
	主营收入
（万元）
	收入总额
（万元）
	利润总额
（万元）
	净利润
（万元）

	财务状况
（最近两年）
	     年
	
	
	
	

	
	      年
	
	
	
	


我们保证上述声明中的资料和数据是真实的、正确的，我们同意如贵方要求，可以出示相关证明文件。
授权代表签字：_______________________
授权代表的职务：_______________________
电话号和传真号：_______________________
公     章                                      日期：______年    月    日
二、投标配置及分项报价表     
投标人全称（加盖公章）：
	1
	2
	3
	4

	货物名称及规格、型号
	数量
	单价
	总价

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	合计
	 


法定代表人或授权代表签字：
注：
1、 第3栏的单价和第4栏的总价均应包括全部设备价、包装费、运输、安装、调试、培训、技术服务、必不可少的部件、标准备件、专用工具等费用，以及已支付或将支付的营业税和其它税费；
2、 如果单价和总价不符时，以单价为准；
3、 请提供本标书要求设备详细的配置清单及分项报价，包括标准件及选购件。
三、供货一览表     
投标人全称（加盖公章）：
	货物名称
	型    号
	产地
	数量
	交货期

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


法定代表人或授权代表签字：
四、技术参数响应及偏离表  
投标人全称（加盖公章）：        项目名称：
	序号
	招标要求
	投标响应
	超出、符合或偏离
	原因

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


法定代表人或授权代表签字：
注：1、按照基本技术要求详细填列。
2、行数不够，可自行添加。
五、商务条款响应及偏离表
投标人全称（加盖公章）：        项目名称：
	项目
	招标文件要求
	是否响应
	投标人的承诺或说明

	质保期
	
	
	

	售后技术服务要求
	
	
	

	交货时间
	合同签订后     天内 
	
	

	交货方式
	
	
	

	交货地点
	
	
	

	付款方式
	
	
	

	投标货币
	
	
	

	备品备件及耗材等要求
	
	
	

	其他
	
	
	


法定代表人或授权代表签字：
六、投标函格式
致： 
根据贵方的HTYG*******号招标文件，正式授权下述签字人________________(姓名和职务)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。
据此函，__________签字人兹宣布同意如下：
1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物与服务。
2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。
3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。
4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。
5.如果在开标后规定的投标有效期内撤回投标或中标后拒绝签订合同，我们的投标保证金可被贵方没收。
6.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。
7.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。
8.遵守招标文件中要求的收费项目和标准。
9.与本投标有关的正式通讯地址为：
地          址：
邮          编：
电          话：
传          真：
投标人开户行：
账          户： 
投标人授权代表姓名（签字）： 
投标人名称（公章）： 
日           期：________年____月____日
七、 开 标 一 览 表  
投标人全称（加盖公章）：                               
	标书编号
	
	货物名称
	

	投标设备名称
	规格型号
	数量
	制造厂商
	单价
（万元）
	投标产品是否进口及详细产地

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	其他
	
	

	投标总报价
（大写）
	                            万元（人民币或其他币种）


                                            日期：      年   月   日
填写说明：
1. 开标一览表必须单独封装在小信封中并且在投标截止时间前与投标文件一起递交，否则视为无效投标。
2.开标一览表必须加盖投标单位公章；
八、付款方式及优惠方案

	付款方式
	投标单价（万元/台）
	投标总价

	
	
	

	
	
	

	优惠方案
	


投标单位：                                     （盖章）
九、其它配置、配件报价
	名称
	规格型号
	报 价
	产品描述

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


附件一：报名表
	报 名 表

	标书名称及编号
	项目名称：六安世立医院门诊药房自动发药机系统项目采购
编号：HTYG-20230214-01

	投标保证金缴纳账户及时间
	户  名：
开户行：
账  号：
缴纳保证金截止时间：   年  月  日   整

（本次招标无投标保证金）

	以下由投标单位填写

	单位名称
	　　

	营业执照注册号
	

	公司地址
	

	公司固定电话
	

	电子邮箱
	　

	法定代表人姓名
	　
	手机
	　

	委托代表人姓名
	　
	手机
	　

	我公司已阅读该项招标文件，并按要求提供资料报名参加投标，在此声明，本公司所供资料均真实、有效，且符合招标文件要求。
                                投标单位（公章）：

                                委托代表签字：

                                报名日期：
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