     招 标 文 件

第一部分  招标技术功能要求

一、项目概述：
1.项目名称： 


医院云影像服务及AI辅助项目

2.建设要求
国务院办公厅于2018年4月28日，国务院办公厅正式发布《关于促进“互联网+医疗健康”发展的意见》（以下简称《意见》）。其中，《意见》主要包含三方面的内容：

Ⅰ.是健全“互联网+医疗健康”服务体系。从医疗、公共卫生、家庭医生签约、药品供应保障、医保结算、医学教育和科普、人工智能应用等方面推动互联网与医疗健康服务相融合。所以涵盖了医疗、医药、医保“三医联动”诸多方面。

Ⅱ.是完善“互联网+医疗健康”的支撑体系。及时制定完善相关配套政策、加快实现医疗健康信息互通共享、建立健全“互联网+医疗健康”标准体系，提高医院管理和便民服务水平、提升医疗机构基础设施保障能力等方面提出了有关举措。

Ⅲ. 是加强行业监管和安全保障，对强化医疗质量监管和保障数据安全做出明确规定。

现医院拟建设数字云影像医疗协作平台，实现云影像存储、数字影像、数据互通等功能，支持基于互联网技术的影像远程诊断及转诊、会诊体系，有力服务院内业务流程，扩展各项功能应用，为医联（共）体建设提供强大的工具，落实国家相关政策要求，最终造福广大人民群众。

二、技术功能描述：
1.总体要求： 
云影像医疗协作平台要实现以下几个目标：
Ⅰ.积极践行国家政策，用新技术将国家医联体建设、分级诊疗等要求落地；

Ⅱ.降低医院各项成本支出，包括存储成本、维护成本、胶片耗材成本等，助力完成国家控费任务；

Ⅲ.给医生提供强大的业务工具，满足医生多场景诊断、移动办公、案例研究等需求；

Ⅳ.降低患者支出，方便患者就医。满足患者可以不限次数、不限时间的浏览数字影像，通过授权分享及下载数字影像，满足影像检查数据和诊断报告的移动端查阅、分享；
2.云存储功能：
与医院系统对接，将影像科室数据存储于云端，实现统一归档、管理与后续的应用。云存储是数据互通、信息共享的基础，投标方需提供完整的云影像存储解决方案，包括对电子胶片、远程会诊、图文报告等使用场景的支持。

3.数字影像服务：
以二维码作为病人影像信息入口，病人在影像检查后，收到提示短信，扫描二维码来查询自己的数字影像和报告。病人还可以将自己的检查结果通过微信等方式分享出去，满足病人请专家二次诊断或复诊的需求。

数字影像需满足对病人隐私的保护要求，保证非病人本人授权，其他人无法扫码查询到数据。让病人查询的必须是原始格式、全部序列的检查数据，而不仅仅是当次检查，需保证信息完整性。

4.院内业务支持功能：
借助云影像平台，实现影像数据的打通。医生可以查阅自己授权范围内的数据，方便影像科与其他科室的业务互动。

医生对数据的访问，不再局限于局域网电脑，而是所有能上公网的终端设备，可以实现远程办公、随时随地查询、写报告。

5.跨院协同功能：
云影像平台不仅要为本院服务，还要能够与各分院区、医联（共）体内的基层医院或其他授权医院实现数据互联互通。

以云影像平台为基础，可以实现跨院的医疗协同，让本院的医疗资源帮助到分院区或基层医院：数据互通，在体系内病人转诊，不需要重复拍片，数据直接查询；远程阅片，本院影像中心的医生可以为分院或基层医院写报告；

跨院协同功能，将极大扩展医院的服务能力，响应国家优质医疗资源下沉的要求，不仅服务分院，还能够建设真正信息互通、业务互动的医联（共）体。

6.人工智能和AI辅助诊断功能：

云影像平台必须考虑未来功能扩展性，成为人工智能技术研究与应用的基础平台，为医院人工智能课题研究提供基础和落地途径。需有可在医疗诊断环节实际运用的至少一项或多项人工智能辅助诊断项目能够与平台对接，帮助医生完成影像筛查，提高工作效率。投标方需有自己的相关人工智能研发团队以及开发能力的相关证明。

云影像平台项目建设，通过互联网、大数据、云计算、人工智能等技术，提高医疗水平和医疗效率，加强医疗协作，降低医疗成本，让病人看病更方便、更省钱，对政府、医院、医生、病人都有益处。

所需影像AI辅助诊断功能模块内容:CT肺结节及肋骨辅助诊断系统、CT-FFR、CMR后处理系统、冠脉CTA及头颈CTA辅助诊断系统等。

7.对接安徽省智联网医院系统平台：

      中标公司要根据﹤“智联网医院系统”检查检验共享监督子平台互联互通接口方案﹥完成相应的接口开发及改造工作，满足平台接入的要求条件，完成与安徽省卫健委智联网医院检查检验共享监督平台的对接工作，实现与安徽省“智联网医院系统”检查检验共享监督平台的互联互通，达到卫健委和医保局有关医院可以开展数字影像服务收费的条件和标准。
本次招标的云影像服务和AI辅助诊断，投标方应根据招标文件所提出的软硬件技术规格、产品、产量和服务要求，综合考虑系统的适应性，选择具有性价比高的软硬件产品前来投标。希望投标方以精良的软硬件产品、优良的服务和优惠的价格，充分显示贵公司的竞争实力。

三、特别说明
1.接口服务：医院负责协调现有系统对接工作，接口费用由中标供应商负责，并与现有院内PACS系统深度结合。

2.需有相应第三方医生团队资源和具有对接能力的证明。

3.完成对接安徽省智联网医院系统平台的工作实现互联互通，达到卫健委和医保局有关医院可以开展数字影像服务收费的条件和标准。
4.云存储服务：患者原始影像数据在云端存储时间（门诊十五年，住院三十年）。

5.中标供应商应严格遵守档案数据资料的安全保密规则，应采取相应的管理和技术措施保护云存储中甲方数据的安全性、私密性和完整性。

第二部分 投标文件格式
一、投标函

致：六安世立医院
1、根据贵单位      号招标公告的内容，我们决定参加贵单位组织的“                 ”项目的招标采购。我方授权        (姓名和职务）代表我方           （投标单位的名称）全权处理本项目投标的有关事宜。
2、我方愿意按照招标书规定的各项要求，向买方提供所需的设备与服务，总投标价为人民币（大写）            。
3、一旦我方中标，我方将严格履行合同规定的责任和义务，保证于合同签字生效后按时、按量完成项目的施工、安装、调试，并交付买方验收、使用。
4、我方同意按照招标文件的要求，向贵单位递交金额为人民币（大写）   元整的投标保证金。并且承诺，在投标有效期内如果我方撤回投标文件或中标后拒绝签订合同，我方将放弃要求贵单位退还该投标保证金的权力。
5、我方为本项目提交的投标文件一式肆份，其中正本一份、副本叁份。
6、我方愿意提供贵单位可能另外要求的、与投标有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。
投标单位名称：       （公    章） 

     投标单位授权代表签字：                   

                                       日    期：                   
二、法定代表人授权书

致：六安世立医院
本授权书声明：           （投标人名称）的       （法人代表姓名、职务）授权        （被授权人的姓名、职务）为我方就         号＂              ＂项目投标活动的合法代理人，以我方名义全权处理与该项目投标、签订合同以及合同执行有关的一切事务。
特此声明。
法定代表人签字：                            
          职    务：                        
          单位名称：                        
代理人（被授权人）签字：                    
          职    务：                        
          单位名称：                        
                                          投标人名称：                
                                          （公章）
                                           日      期：                
法定代表人身份证复印件
	此处贴法人代表身份证正面
（下注仅供投标用）


	此处贴法人代表身份证背面
（下注仅供投标用）



法定代表人手机号码：                             ；
法定代表人办公电话：                             。  
代理人（被授权人）身份证复印件
	此处贴代理人（被授权人）身份证正面
（下注仅供投标用）


	此处贴代理人（被授权人）身份证背面
（下注仅供投标用）



代理人（被授权人）手机号码：                             ；
代理人（被授权人）办公电话：                             。  
三、投标报价表

	序号
	分项名称
	单位
	单价
（元）
	数量
	金额
（元）
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投标人签字：                                  日期：
四、技术参数对照表
	按招标文件要求填写
	按供应商所投内容填写

	序号
	品名
	技术规格及配置
	品牌、型号、技术规格及配置
	偏离说明（正偏离/无偏离/负偏离）

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	

	6
	
	
	
	

	7
	
	
	
	

	8
	
	
	
	


投标人签字：                                  日期：
五、其他

（1）服务承诺（格式自拟）；
（2）投标人对招标文件的其他相关技术要求的书面承诺（如有）；
（3）投标人认为有必要提供的其他证明材料，如产品说明书、定型证明书、实物照片、为本项目实施所采用的技术措施和实施方案、技术培训方案及内容等。
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